🔥МЧС информирует🔥

📢Пожарный извещатель - жизненно важная мера безопасности в каждом доме‼️

Что нужно знать☝🏻☝🏻☝🏻

📌устанавливать только в жилых комнатах;

📌разместить на потолке или на стене (10-30см от стены);

📌работает от элемента питания типа "крона";

📌очистка с помощью пылесоса;

📌проверка с помощью тестовой кнопки на корпусе.

✅ АПИ часто объединяют с внешним светозвуковым устройством🚨🚨🚨

Этот блок выводится на фасад здания или устанавливается на лестничной площадке, чтобы о возгорании узнали не только жильцы квартиры, но и соседи, а также прохожие на улице(bell)(bell)

📞Телефон службы спасения

1️⃣0️⃣1️⃣или1️⃣1️⃣2️⃣